**Техническое задание**

на выполнении проектно-изыскательских работ

Проектно-сметная документация «Строительство водопроводной линии ул. Городской ст. Нововеличковской Динского района»

1. Пробивка трассы водопровода
2. Увязка трассы водопровода с существующей завязкой.
3. Выполнение планов.
4. Выполнить профили.
5. Расставить пожарные гидранты.
6. Выполнить ПОС.
7. Выполнение локальной сметы.
8. Выполнение локального сметного расчета.
9. Выполнить расчет по экологии на время строительства.

Глава Нововеличковского

сельского поселения А.В.Глебов