АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВЕЛИЧКОВСКОГО

сельского поселения Динского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2018 г.                                                                                          № 175

станица Нововеличковская

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, при взаимодействии тепло -, электро- и водоснабжающей организаций, а также службы ЖКХ, расположенных на территории Нововеличковского сельского поселения

В соответствии с  Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190 «О теплоснабжении», на основании статей 65, 69 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, в целях своевременного пуска котельных п о с т а н о в л я ю:

    - Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающей организаций, а также службы ЖКХ на территории Нововеличковского сельского поселения (приложение).

2. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности главы

администрации Нововеличковского

сельского поселения                                                                                    Г.М. Кова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

от 24.07.2018 г. № 175

ПЛАН

действий администрации Нововеличковского сельского поселения по ликвидации аварий на системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также службы ЖКХ на территории Нововеличковского сельского поселения

# Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

  - Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ «Нововеличковское» - водоснабжение; ООО ПКФ «Оптимус» - водоотведение. | ул. Шевченко, 22 т. 73-4-19, 76-6-09 «Оптимус» - т. 8-918-34-27-353 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ «Нововеличковское» | ул. Шевченко, 22 т. 73-4-19, 76-6-09 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Динской РЭС | ст. Динская, ул. Широкая, 91, 6-24-58, 6-23-55. |

- Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения |
| --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | температура |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения |
| --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения |

    - Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час. мин. | Персонал чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динской РЭС | Аварийно-восстановительная бригада РЭС | ст. Динская, ул. Широкая, 91, 6-24-58, 6-23-55. | 1-2 часа | 3 |

4. Порядок действий администрации Нововеличковского сельского поселения, ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации |
| --- | --- | --- | --- |

  - Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки

| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Cобственники и наниматели помещений | Глава Администрации Нововеличковского сельского поселения и начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения, ДДС – 76-7-62 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП ЖКХ «Нововеличковское» | т. 73-4-19, 76-6-09 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП ЖКХ «Нововеличковское» | Глава Администрации Нововеличковского сельского поселения и начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения, ДДС – 76-7-62 |

4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Cобственники и наниматели помещений | Глава Администрации Нововеличковского сельского поселения и начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения, ДДС – 76-7-62 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | МУП ЖКХ «Нововеличков-ское», Глава и нач. отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации | Администрация Нововеличковского сельского поселения, 76-7-62 |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП ЖКХ «Нововеличковс-кое» Глава и нач. отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации | Администрация Нововеличковского сельского поселения, 76-7-62 |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Администрация Нововеличковского сельского поселения, 76-7-62 |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП ЖКХ «Нововеличков-ское», собственники и наниматели помещений Глава и нач. отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации | Администрация Нововеличковского сельского поселения, 76-7-62 |
| 6 | Оповещение населения | Нач. отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации | Администрация Нововеличковского сельского поселения, 76-7-62 |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП ЖКХ «Нововеличков-ское» | Глава Администрации Нововеличковского сельского поселения и начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения, ДДС – 76-7-62 |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП ЖКХ «Нововеличков- ское» | Глава Администрации Нововеличковского сельского поселения и начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения, ДДС – 76-7-62 |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП ЖКХ «Нововеличков-ское» | Глава Администрации Нововеличковского сельского поселения и начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения, ДДС – 76-7-62 |

  - Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП ЖКХ «Нововеличков-ское» | Глава Администрации Нововеличковского сельского поселения и начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения, ДДС – 76-7-62 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | Глава Администрации Нововеличковского сельского поселения и начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения, ДДС – 76-7-62 |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | МУП ЖКХ «Нововеличков-ское», ООО «Оптимус» | Глава Администрации Нововеличковского сельского поселения и начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения, ДДС – 76-7-62 |
| 4 | Доклад о готовности дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МУП ЖКХ «Нововеличков-ское», ООО «Оптимус» | Глава Администрации Нововеличковского сельского поселения и начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения, ДДС – 76-7-62 |

Начальник отдела

ЖКХ, малого и среднего бизнеса                                                         В.В. Токаренко