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0. АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВЕЛИЧКОВСКОГО 
0. СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021                                                                                                   № 268
                                     станица Нововеличковская

[bookmark: _GoBack]Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы организации в сфере водоснабжения 
МУП ЖКХ Нововеличковское на 2021-2023 годы


	В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь п. 7 ст. 10, п.1, 2 ст. 37 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района п о с т а н о в л я ю:
	1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП ЖКХ Нововеличковское на 2021-2023 годы (прилагается).
	2. Признать утратившим силу постановление администрации Нововеличковского сельского поселения от 04.12.2018 № 334 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы организации в сфере водоснабжения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2019-2027 годы»
	3. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.
	4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Нововеличковского			
сельского поселения                                                                                  Г.М.Кова
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Нововеличковского сельского
поселения Динского района
от 24.09.2021 г.№ 268



Техническое задание 
на разработку инвестиционной программы
организации в сфере водоснабжения 
МУП ЖКХ Нововеличковское на 2021-2023 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП ЖКХ Нововеличковское  по развитию системы водоснабжения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района (далее - инвестиционная программа) являются:
1. Генеральный план Нововеличковского сельского поселения;
1. Федеральный  закон от  07  декабря  2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
1. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 №  261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 апреля 2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".
1. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007     № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края;

Цели и задачи  разработки и реализации
инвестиционной программы
Цели:
Основными целями разработки проекта инвестиционной программы являются:
1. Обеспечение соответствия качества питьевой воды установленным санитарным требованиям. 
 2. Повышение безопасности и надежности источников питьевого водоснабжения.
 3. Обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов абонентов за счет реконструкции и строительства сетей, водозаборных узлов и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
 4. Инженерно-техническая оптимизация систем водоснабжения
 5. Повышение  надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
 6. Обеспечение защиты централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
Задачи:
1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов инженерных систем водоснабжения и водоотведения.
2. Привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения.
3. Возможность подключения строящихся объектов к системам водоснабжения и водоотведения.
4. Повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения и водоотведения существующих потребителей.
5. Увеличение протяженности сетей холодного водоснабжения на территории поселения.
6. Снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей.
7. Повышение уровня энергосбережения более чем на 3%.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2021
	2022
	2023

	1
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	
	

	1.1
	Доли проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0

	1.2
	Доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
	ед/км
	0,1
	0,1
	0,09

	3
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	34,3
	34,2
	34,1

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб.м
	0,65
	0,6
	0,6



Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.
Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению и (или) водоотведению, а также модернизацию существующих объектов.

Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения 

	Генеральным планом определены первоочередные объекты капитального строительства в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Этажность

	
	Учреждения культуры

	1
	Храм святого Архистратига Михаила 
	2

	
	Учреждения  образования и спортивно-оздоровительные сооружения

	2
	Общеобразовательная школа на 640 мест 
	

	3
	Детский дом творчества
	1

	4
	Стадион
	

	5
	Малобюджетный спортивный комплекс
	

	6
	Детское дошкольное учреждение на 180 мест
	1

	
	Учреждения здравоохранения 

	7
	Поликлиника на 15 посещений, стационарная больница 140 коек
	2

	8
	Станция скорой помощи на 2 автомобиля
	1

	
	Учреждения социального обеспечения

	9
	Комплекс бытового обслуживания
-химчистка,
- прачечная
	

	
	Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры

	10
	Пожарное депо на 6 автомашин
	



Основные требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                          «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 
Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.
Инвестиционная программа должна включать в себя ниже перечисленные разделы: 
1. Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать: 
- наименование инвестиционной программы; 
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы; 
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы); 
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы; 
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы; 
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
2. Цели и задачи инвестиционной программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3. Основные сведения об организации
В данном разделе следует указать основные сведения об Организации в соответствии с учредительными и регистрационными документами.
4. Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей
4.1 Система водоснабжения
В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса  добычи, очистки и транспортировки воды потребителю, очистных сооружений и насосных станций 1-го и 2-го подъема и сетей водоснабжения с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести краткое описание состоящих на балансе Организации сетей водопровода и степени их износа на основании анализа технического состояния.
Привести данные о качественных показателях отпускаемой потребителям воды в соответствии с результатами лабораторного контроля. 
Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.
5. Характеристика потребителей услуг Организации
В данном разделе привести данные о существующем и перспективном водопотреблении Нововеличковского сельского поселения.  Привести данные об удельных объемах реализации коммунальных услуг отдельным группам потребителей. Привести данные о фактическом уровне оплаты коммунальных услуг потребителями
6. Перечень и описание мероприятий по развитию систем водоснабжения.
В данном разделе изложить основные мероприятия по новому строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту инженерных систем водопровода,  необходимые для реализации целей и задач инвестиционной программы, с указанием объёмов, стоимости и предполагаемых источников финансирования. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, перечень мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности.
7. Эффективность мероприятий инвестиционной программы.
В данном разделе необходимо указать ожидаемый эффект от реализации мероприятий и период их  реализации.
8. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы.
В данном разделе следует представить данные об объеме финансовых затрат на реализацию инвестиционной программы отдельно по каждому мероприятию по годам реализации и в разрезе предполагаемых источников финансирования.
9. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы.
В данном разделе произвести оценку технического и экономического эффекта в случае успешной реализации инвестиционной программы.
10. Предложения о размерах тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения.
В данном разделе произвести на основании имеющихся данных расчет размера тарифов на подключение к системам водоснабжения. Привести данные по размерам надбавок к тарифам на услуги водоснабжения. Произвести оценку уровня роста тарифов на период реализации инвестиционной программы.
11. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы
В данном разделе произвести анализ потенциальных финансовых рисков, связанных с реализацией инвестиционной программы. 
12. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы
Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется Администрацией Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края.
Администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района осуществляет общую координацию выполнения инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке. Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

Перечень мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм
	Кол-во
	Срок реализации

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Строительство скважины и водопровода п. Дальний
	ед
	1
	2022-2023

	2
	Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома №11 по ул.Набережной до жилого дома №2 по ул.Центральной в  п.Найдорф.
	м
	199
	2022

	3
	Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома №15 по ул.Тепличной до жилого дома №11 по ул.Набережной п.Найдорф.
	м
	199
	2022

	4
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Центральной от жилого дома №2 до ул. Красной п.Найдорф.
	м
	199
	2022

	5
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от Свято-Никольского храма до жилого дома б/н п.Найдорф.
	м
	199
	2022

	6
	Капитальный ремонт водопроводной сети ул.Красной от жилого дома №27 до жилого дома №43 п.Найдорф.
	м
	199
	2022

	7
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Студенческой от ул.Красной до жилого дома №9 по ул.Цветочной п.Найдорф.
	м
	199
	2022

	8
	Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома №15 по ул.Крайней до ул.Береговой п.Найдорф.
	м
	199
	2022

	9
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Береговая от дома №14 по территории школы №53п.Найдорф.
	м
	199
	2022

	10
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Цветочной от дома №9 до дома №15 п.Найдорф.
	м
	199
	2022

	11
	Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома №43 по ул.Красной до жилого дома №15 по ул.Крайней в п.Найдорф.
	м
	199
	2022

	12
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от жилого дома б/н до жилого дома №27 п.Найдорф.
	м
	199
	2022

	13
	Капитальный ремонт водопроводной сети от опоры линии 
электропередачи №16 до опоры №20 1150 м к юго-западу 
от ст. Нововеличковской
	м
	199
	2022

	14
	Капитальный ремонт водопроводной  сети  от  опоры линии электро-передачи №3 до  опоры №7, расположенных на земельном участке с
кадастровым номером 23:07:0104000:228 в ст. Нововеличковской
	м
	199
	2022

	15
	Капитальный ремонт водопроводной  сети  от  опоры линии электропередачи №3 до  опоры №6 1150 м к юго-западу от ст. Нововеличковской
	м
	150
	2022

	16
	Капитальный ремонт водопроводной сети от опоры линии электро-передачи №20 до опоры №3,, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 23::07::0104000::235 в ст. Нововеличковской
	м
	199
	2022

	17
	Капитальный ремонт водопроводной  сети  от  опоры линии 
электропередачи №9 до  опоры №16 1150 м к юго-западу от ст.Нововеличковской
	м
	199
	2022

	18
	Капитальный ремонт водопроводной  сети  от  опоры линии электропередачи №6 до  опоры №9 1150 м к юго-западу от ст. Нововеличковской
	м
	199
	2022

	19
	Капитальный ремонт водопроводной  сети  от  опоры линии электропередачи №7, расположенной на земельном участке 23:07:0104000:228, до  опоры линии электропередачи №2, расположенной на земельном участке  23:07:0104000:227 в ст.Нововеличковской
	м
	199
	2022

	20
	Капитальный ремонт водопроводной  сети  от земельного участка с кадастровым номером 23:07:0104009:37 до  опоры линии электропередачи №3 в ст.Нововеличковской
	м
	199
	2022


	Все мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойности и надежности системы водоснабжения, на улучшение качества питьевой воды, обеспечение пропускной способности системы водоснабжения и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. 

Перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению объектов водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм
	Кол-во
	Срок реализации

	1
	2
	3
	4
	

	
	ст. Нововеличковская

	1
	Установка моноблочного насоса SAER IR 50-160F 7,5 W c частотным преобразователем
	шт
	1
	2021-2022

	2
	Установка прибора учета СТВХ-200 на станции 2-го подъема
	шт
	2
	2021-2022

	3
	Установка частотного преобразователя на арт. скважине №5028 
	шт
	1
	2021-2022

	
	ст. Воронцовская

	1
	Установка прибора учета на арт. скважине №2751
	шт
	1
	2021-2022

	2
	Установка частотного преобразователя на арт. скважине №6469 
	шт
	1
	2021-2022

	
	п. Найдорф

	1
	Установка частотного преобразователя на арт. скважине №1153 
	шт
	1
	2021-2022



	Мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережению направлены на снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения, на снижение затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды потребителям.

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз природного и техногенного характера, террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации
	Цель мероприятия

	1
	2
	3
	4

	
	Ст. Нововеличковская

	1
	Обустройство оголовков на арт. скважинах №7611, №7612, №7613, 7614, №7615
	2021-2022
	Предотвращение угрозы поступления в подземный водный объект загрязняющих веществ с поверхности земли

	
	ст. Воронцовская

	1
	Восстановление ЛЭП, шкафа управления
	2021
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций




Порядок внесения изменений в техническое задание

	1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы Нововеличковского сельского поселения Динского района.
	2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края;
- вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг МУП ЖКХ Нововеличковское с учетом надбавки к тарифу и тарифа на подключение, предлагаемых организацией для реализации инвестиционной программы;
- основания, предусмотренные ч. 14 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.
	3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
	4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП ЖКХ Нововеличковское», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Нововеличковского сельского поселения должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
	5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание доводится до МУП ЖКХ Нововеличковское в недельный срок со дня его принятия. 



Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего 
бизнеса администрации Нововеличковского					             сельского поселения                                                                      В.В. Токаренко
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